2018年1月份地表水责任目标断面水质情况表

| 河流名称 | 断面名称 | 2018年1月月均浓度（mg/L） |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 东孟姜女河 | 心连心西桥 | 45 | 1.60 | 0.35 | 否 |
| 西孟姜女河 | 唐庄闸 | 37 | 3.51 | 0.26 | 是 |
| 大沙河 | 邢 庄 | 28 | 0.58 | 0.04 | 是 |
| 五支排 | 瑞丰下游 | 14 | 3.07 | 0.14 | 是 |

2018年2月份地表水责任目标断面水质情况表

| 河流名称 | 断面名称 | 2018年2月月均浓度（mg/L） |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 东孟姜女河 | 心连心西桥 | 39 | 0.78 | 0.05 | 是 |
| 西孟姜女河 | 唐庄闸 | 32 | 1.41 | 0.29 | 是 |
| 大沙河 | 邢 庄 | 33 | 0.17 | 0.05 | 否 |
| 五支排 | 瑞丰下游 | 25 | 5.01 | 0.18 | 否 |

2018年3月份地表水责任目标断面水质情况表

| 河流名称 | 断面名称 | 2018年3月月均浓度（mg/L） |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 东孟姜女河 | 心连心西桥 | 43 | 0.91 | 0.09 | 否 |
| 西孟姜女河 | 唐庄闸 | 30 | 3.22 | 0.28 | 是 |
| 大沙河 | 邢 庄 | 33 | 1.25 | 0.05 | 否 |
| 五支排 | 瑞丰下游 | 16 | 3.13 | 0.22 | 是 |

2018年4月份地表水责任目标断面水质情况表

| 河流名称 | 断面名称 | 2018年4月月均浓度（mg/L） |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 东孟姜女河 | 心连心西桥 | 77 | 2.59 | 0.08 | 否 |
| 西孟姜女河 | 唐庄闸 | 36 | 2.92 | 0.19 | 是 |
| 大沙河 | 邢 庄 | 34 | 0.59 | 0.05 | 否 |
| 五支排 | 瑞丰下游 | 11 | 2.09 | 0.20 | 是 |

2018年5月份地表水责任目标断面水质情况表

| 河流名称 | 断面名称 | 2018年5月月均浓度（mg/L） |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 东孟姜女河 | 心连心西桥 | 43 | 0.744 | 0.07 | 否 |
| 西孟姜女河 | 唐庄闸 | 35 | 6.10 | 0.33 | 否 |
| 大沙河 | 邢 庄 | 38 | 2.32 | 0.13 | 否 |
| 五支排 | 瑞丰下游 | 11 | 2.36 | 0.22 | 是 |

2018年6月份地表水责任目标断面水质情况表

| 河流名称 | 断面名称 | 2018年6月月均浓度（mg/L） |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 东孟姜女河 | 心连心西桥 | 37 | 0.633 | 0.09 | 是 |
| 西孟姜女河 | 唐庄闸 | 28 | 1.91 | 0.22 | 是 |
| 大沙河 | 邢 庄 | 42 | 1.34 | 0.24 | 否 |
| 五支排 | 瑞丰下游 | 10 | 2.40 | 0.20 | 是 |