审批意见： 新环生态（2019）02号 《新乡县中心城区集中供热供蒸气项目》的批复 新乡县中能服热力有限公司： 你单位上报的由北京工大智源科技发展有限公司编制的《新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目环境影响报告表》收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及相关规定，经研究，批复如下： - 原则批准《新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目环境影响报告表》。 - 新乡县中心城区集中供热供蒸汽项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类“二十二、城市基础设施“城市集中供热建设和改造工程””，符合国家产业政策要求。该项目属于新建项目，总投资62339万元，其中环保投资435万元项目。建设位于新乡县中心城区，建设市政供热管网，包括供热管网、新建小区，供热热负荷428兆瓦，管径DN600-DN50，总长25.3公里，近期供热覆盖面积约460万平方米，远期供热覆盖面积约846万平方米；建设供蒸汽管网约14.08公里，管径DN700-DN50，近期工业供蒸汽负荷36*104t/a，远期工业供蒸汽负荷64.8*104t/a。 - 经新乡县环境保护局总量办对该建设项目主要污染物总量指标的核定，不涉及预支增量指标，项目备案编号： - 在项目建设过程中，你单位要认真落实环评中提出的各项污染防治措施和环保投资，严格执行建设项目的“三同时”制度，并确保环保建设资金落实到位，重点按照新乡县大气污染防治相关要求，施工期严格落实扬尘防治“六个百分之百”要求。 - 在项目建设过程中，你单位要认真落实环评中提出的生态环境保护措施，边建设、边恢复，将项目带来的生态环境影响降到最低。 - 如果今后国家或省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。 - 本批复有效期为5年，如该项目预期方开工建设，其环境影响报告应报我局重新审核。 - 经办人： 新乡县环境保护局 2019年4月19日