**新乡县环境保护局**

**责令改正决定书**
 新环罚责改〔2019〕第13号

新乡市五海建材有限公司：

统一社会信用代码：91410721728654568P

地址：新乡县合河乡贾桥村

法定代表人：田发光 410721198810151058

实际负责人：刘平，男，汉族 1980年1月14日生，

公民身份号码：410721198001141052

住址：河南省新乡县合河乡贾桥村265号

2019年4月12日，我局监察大队对你单位进行检查并在污水处理厂规范废水排放口取样监测，监测报告显示排污口化学需氧量浓度为42 mg/L（排放标准为300mg/L）；氨氮浓度为1.26mg/L（排放标准为25mg/L）；锌浓度为69.6mg/L（排放标准为5mg/L），超标12.9倍。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭:

(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”之规定，现责令你单位：**立即停止违法行为。**

我局将在30日内对你单位改正违法行为的情况进行复查。如你单位拒不改正违法行为，我局将按照《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款的规定，对你单位实施按日连续处罚。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向新乡市环境保护局或者新乡县人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起6个月内向人民法院提起行政诉讼。

联系人：赵辉 电 话：0373-5085015

地 址：河南省新乡县金融大道商务中心3号楼北楼三楼

 新乡县环境保护局

2019年4月17日