新乡县环境保护局

行政处罚决定书

新环罚决字〔2019〕第57号

新乡市旭日电源材料有限公司：

统一社会信用代码：914107217507478403

地址：新乡县大召营镇富兴路以西、文召路以北

法定代表人：杜家中   410711197107262031

2018年8月16日，我局现场检查时发现，你单位存在如下环境问题：1、事故应急池存放大量生产废水；2、现场提取排污口水样一个，监测报告显示，2018年8月16日旭日电源规范化排污口化学需氧量为92mg/L（排放标准为50mg/L），超标0.84倍、镍为0.592mg/L（排放标准为0.5mg/L），超标0.184倍，上述行为违反了《突发环境事件应急管理办法》第九条“企业事业单位应当按照环境保护主管部门的有关要求和技术规范，完善突发环境事件风险防控措施。前款所指的突发环境事件风险防控措施，应当包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散到外环境的收集、导流、拦截、降污等措施”和《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”之规定，已构成违法。以上事实有现场检查（勘查）笔录、调查询问笔录、现场照片等证据为凭。

我局于2019年5月11日以《新乡县环境保护局行政处罚事先（听证）告知书》（新环罚先告字[2019]第52号），告知你单位对我局拟作出的行政处罚有权进行陈述申辩和申请听证，在法定期限内你单位未提出陈述申辩和申请听证。

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《河南省环境行政处罚裁量标准》，你单位的违法行为为一般。

一、根据《突发环境事件应急管理办法》第三十八条第五项“企业事业单位有下列情形之一的，由县级以上环境保护主管部门责令改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：（五）未按规定储备必要的环境应急装备和物资”，本机关对你单位作出：

1、责令立即改正违法行为；

2、处贰万元罚款的行政处罚。

二、根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭:(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”之规定，参照《河南省环境行政处罚裁量标准》“浓度超标50%以上100%以下或总量超标50%以上80%以下的，责令改正或者限制生产、停产整治；登记表类项目处20万元以上25万元以下罚款，报告表类项目处30万元以上40万元以下罚款，报告书类项目处40万元以上60万元以下罚款”，本机关对你单位作出：处肆拾万元罚款的行政处罚。

合并处肆拾贰万元罚款的行政处罚（你单位已于2018年9月29日缴纳罚款壹拾万元，未缴纳部分为叁拾贰万元）。

你单位应当自收到本决定书之日起十五日内，到我局法规信访科开出《河南省政府非税收入专用缴款通知书》，然后将罚款缴到新乡县财政局指定的非税收入财政账户（收款银行：新乡县农村信用合作联社、户名：新乡县财政局、账号：00000090807962515012-0001）。款项缴清后，请持银行受理回单到我局索取罚款票据，并将缴款凭证报送我局法规信访科备案。逾期不缴纳罚款的，本机关将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如不服本决定，可以自收到本决定书之日起六十日内向新乡县人民政府或者新乡市环境保护局申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依法直接向新乡县人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本机关将依《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第五十三条的规定申请新乡县人民法院强制执行。

新乡县环境保护局

2019年5月28日