新乡县环境保护局

行政处罚决定书

新环罚决字〔2019〕第81号

中国石油天然气股份有限公司河南新乡县第十六加油站：

统一社会信用代码：914107210922636830

地址：新乡县大召营镇大召营村人民路西段路南

负责人：赵永杰  男，汉族，1976年2月29日生

公民身份号码：410102197602292554

住址：郑州市金水区农业东路30号1号楼73号

本机关于2019年6月17日对你单位违反大气污染防治制度的环境违法行为立案调查。2019年6月13日，我局接到河南省生态环境厅转交的由河南纯科科技有限公司检测并出具的纯科科技【2019】第082-160号检测报告，检测报告显示，你公司油气回收系统的密闭性检测不合格；6#、8#加油枪气液比检测不合格。经调查取证，造成检测不合格的原因为阀门未按规定紧闭。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用”之规定，已构成违法。以上事实有现场检查（勘查）笔录、调查询问笔录、现场照片、检测报告等证据为凭。

我局于2019年7月3日以《新乡县环境保护局行政处罚事先（听证）告知书》（新环罚先告字[2019]第83号），告知你单位对我局拟作出的行政处罚有权进行陈述申辩和听证申请，在法定期限内你单位未提出陈述申辩和听证申请。

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《河南省环境行政处罚裁量标准》，你单位的违法行为为一般。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：……（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；……”的规定，参照《河南省环境行政处罚裁量标准》“当事人当年度初犯的，责令改正，处2万元以上5万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治”，本机关对你单位作出：

1、责令改正违法行为；

2、处贰万元罚款的行政处罚。

你单位应当自收到本决定书之日起十五日内，到我局法规信访科开出《河南省政府非税收入专用缴款通知书》，然后将罚款缴到新乡县财政局指定的非税收入财政账户（收款银行：新乡县农村信用合作联社、户名：新乡县财政局、账号：00000090807962515012-0001）。款项缴清后，请持银行受理回单到我局索取罚款票据，并将缴款凭证报送我局法规信访科备案。逾期不缴纳罚款的，本机关将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如不服本决定，可以自收到本决定书之日起六十日内向新乡县人民政府或者新乡市环境保护局申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依法直接向新乡县人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本机关将依《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第五十三条的规定申请新乡县人民法院强制执行。

新乡县环境保护局

2019年7月11日