新乡县环境保护局

行政处罚决定书

新环罚决字〔2020〕第39号

新乡市海华化工有限公司：

统一社会信用代码：91410721MA3X5BKR89

地址：新乡县翟坡镇北翟坡村

法定代表人：陈晶晶  410711198712181541

2020年1月24日，我局监察大队对你单位进行检查并在废水总排口取样监测，监测报告显示废水总排污口测定值化学需氧量为862 mg/L,超过《省辖海河流域水污染物排放标准》表2标准限值（化学需氧量排放标准 50 mg/L）16.2倍;氨氮为43.6 mg/L，超过《省辖海河流域水污染物排放标准》表2标准限值（氨氮排放标准 5mg/L）7.7倍；总磷为0.69 mg/L，超过《省辖海河流域水污染物排放标准》表2标准限值（总磷排放标准 0.5 mg/L）0.38倍。该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”之规定，已构成违法。以上事实有现场检查（勘查）笔录、调查询问笔录、现场照片、监测报告等证据为凭。

我局于2020年2月20日以《新乡县环境保护局行政处罚事先（听证）告知书》（新环罚先告字[2020]第30号），告知你单位对我局拟作出的行政处罚有权进行陈述申辩和听证申请，你单位向我局提交了书面陈述材料，未提出听证申请。在书面材料中称：1、因为天气低温，污水处理站污泥回流管道使用时破裂，管道中未处理完成的废水泄露到清水池后混合达标废水排出造成的突发事故；2、事故发生后，立即启动应急措施，封堵排污口，设置水泵对排污口内污水和周边可能受污染的水域进行回抽处理，尽最大努力消除了对环境的影响；3、公司成立以来，严格遵守环保法规，积极配合局各项工作，无故意违反环保法规行为，目前由于欧美贸易封锁以及疫情的冲击，造成公司经济十分困难，申请从轻处理，减免罚款。我局对你单位的理由进行了复核，对你单位所提理由予以考虑。

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《河南省环境行政处罚裁量标准》，你单位的违法行为为一般。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭:

(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”之规定。参照《河南省环境行政处罚裁量标准》“浓度超标200%以上或总量超标100%以上的，责令改正或者限制生产、停产整治；登记表类项目处30万元以上35万元以下罚款，报告表类项目处50万元以上60万元以下罚款，报告书类项目处80万元以上100万元以下罚款；情节严重的，报经由批准权的人民政府批准，责令停业、关闭”，经研究，本机关对你单位环境违法行为给予减轻处罚，作出以下处理：处陆拾万元罚款的行政处罚。

你单位应当自收到本决定书之日起十五日内，到我局法规信访科开出《河南省政府非税收入专用缴款通知书》，然后将罚款缴到新乡县财政局指定的非税收入财政账户（收款银行：新乡县农村信用合作联社、户名：新乡县财政局、账号：00000090807962515012-0001）。款项缴清后，请持银行受理回单到我局索取罚款票据，并将缴款凭证报送我局法规信访科备案。逾期不缴纳罚款的，本机关将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如不服本决定，可以自收到本决定书之日起六十日内向新乡县人民政府或者新乡市环境保护局申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依法直接向新乡县人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本机关将依《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第五十三条的规定申请新乡县人民法院强制执行。

新乡县环境保护局

2020年2月28日